## SOUHRNNÝ PŘEHLED
Objekty veřejného osvětlení |  | Počet
Zapínací místo veřejného osvětlení: |  | suma
Věžní hodiny: |  | suma
Zařízení veřejného osvětlení: |  | suma
| architektonický světelný prvek | suma
| speciální architektonické osvětlení | suma
| slavnostní osvětlení | suma
| věřejné hodiny | suma
| osvětlení přechodu | suma
| připojení městského mobiliáře | suma
| stožár elektrického osvětlení | suma
| stožár plynového osvětlení | suma
| dělící skříň | suma
| RIS | suma
Veřejné věžní hodiny:
Sériové číslo | Adresa
390023 | Radnice Nusle
Veřejné hodiny
Sériové číslo | Adresa | Vazba na č. VO | Hodiny | Světelný zdroj
290070 | Táboritská |  | HODINY PULKRABEK ND | ZAR.FLE20WTBX/XM/827E27 15000h
290265 | Karlovo nám. |  | HODINY METROCITY 3 BOK | ZAR.FLE20WTBX/XM/827E27 15000h
Zapínací místo veřejného osvětlení:
Sériové číslo | Adresa | Pásmo svícení | Přístup | Popis skříně | Popis hlavního jistič
0003 | Kožná | TRVALE | Kožná č.p.473/2 | ZAP.BOD TYP C | JISTIC LST 63C/3 10KA
5030 | Havelská ulička | 1 | - | ZAPINACI BOD FE 3+0 2D | JISTIC LSN 3P 40A C
Zařízení veřejného osvětlení pro ZM: 1446
Sériové číslo | Adresa | Typ zařízení | Stožár | Výložník | Nástavec | Rameno
103136 | Na příkopě | stožár elektrického osvětlení | STOZAR MALOSTR.NAM. ND | VYL.MAL.N.4R | - | -
103137 | Na příkopě | stožár slavnostní osvětlení | STOZ. VAC. N. | VYL.MAL.N.4R | - | R.H.KR.UKO53
103138 | Na příkopě | stožár plynového osvětlení | STOZAR MALOSTR.NAM. ND | VYL.5R VACK.N. | - | DEMONT.RAMENO PRO HS KRATKE
103139 | Na příkopě | stožár plynového osvětlení | STOZAR MALOSTR.NAM. ND | VYL.MAL.N.4R | - | -
Sériové číslo | Svítidlo (W) | Světelný zdroj | Kabel |  | Patice | Výzbroj
|  |  | Silový | Svodový
103136 | SVITIDLO LANDIK 50W | VYBOJKA GE LU50/90/I/T | CYKY 4X16 | CYKY 7CX1,5 | - | ?
103137 | SVITIDLO LANDIK 50W | ZAROVKA 225V 40W E14 SVICKA | AYKY 4X35 | CYKY 7CX1,5 | - | ?
103138 | SVITIDLO LANDIK 50W | ZAROVKA 220V 40W E 27 CIRA | Silový kabel bez specifikace |  | - | ?
103139 | KOULE PRIKOPY 50W | ZAROVKA 225V 40W E14 SVICKA | Silový kabel bez specifikace |  | - | ?