## SOUHRNNÝ PŘEHLED
Zařízení veřejného osvětlení:
architektonický světelný prvek
speciální architektonické osvětlení
slavnostní osvětlení
věřejné hodiny
přisvícení přechodu
připojení městského mobiliáře
elektrického osvětlení
plynového osvětlení
dělící skříň
Veřejné věžní hodiny:
EVIDENČNÍ číslo | UMÍSTĚNÍ | Adresa | Typ
390023 | Radnice Nusle | Táborská | STROJ JICI A BICI S MINUTOVYM VYPOUSTENIM – SPEL, VISIA
Nově vzniklé zapínací místo veřejného osvětlení:
EVIDENČNÍ číslo | Adresa |  | Pásmo svícení | Přístup | NAPÁJENO Z / NAPÁJECÍ KABEL | EAN | ČÍSLO ELEKTROMĚRU | SKŘÍŇ | HLAVNÍ JISTIČ (výrobce/ typ/ Ik) | JISTIČ IN (Charakteristika_In/ počet pólů) | POČET VÝVODŮ | DALŠÍ ZAŘÍZENÍ
0003 | Kožná |  | 1 | Kožná č.p.473/2 |  | 8.5918e+17 | C361401 | ZM/SCRVO/plast/3D/4+1P+1/40A | EATON/PL7/10 | C63/3 | 2VO/1TN/1PP/1SO/1MM/3SSZ | reklama, regulátory
5030 | Havelská ulička |  | 18.STOLETÍ | - |  | 8.5918e+17 |  | ZM/plast/3D/4+1P+1/40A | OEZ/LTN/10 | C40/3 | 8VO | -
10 | Křižovnická |  | 1 | Křižovnická č.p.7/81 | TS / AYKY 4X70 | 859182400306938767 |  | ZM/PLAST/3D/6+0/25A | OEZ/LTN/10 | C50/3 | 6VO/1PP | -
Nová DS pro ZM: 5048
EVIDENČNÍ číslo | ULICE | vazba na vo | vazba na doplněk | počet kabelů | skříň | kabel | výzbroj
239018 | Štuparská | ano | ne | 1 | 25x25 | CYKY 4BX16 | SCHMACHTL 1-16
Zařízení veřejného osvětlení pro ZM: 0051
EVIDENČNÍ číslo | POZICE | Adresa | Typ zařízení | CELKOVÁ VÝŠKA | Stožár | CIZÍ SPRÁVCE STOŽÁRU | BARVA STOŽÁRU | PATICE | Nástavec | VÝLOŽNÍK/RAMENO | Silový KABEL | Svítidlo (W) | redukce svítidla | Světelný zdroj | OPTIKA | RA / TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (K) | PŘEDŘADNÍK/ČIPOVÁNÍ mA | Svodový | VÝZBOROJ
103136 | 1 | Na příkopě | elektrického osvětlení | 6 | OSV 050.30 | NE |  | - | NASTAVEC 1000 | VYLOZ. 1R 2000 | CYKY 4X16 | LANDIK 50W | - | GE LU50/90/I/T |  |  | KONVENČNÍ | CYKY 7CX1,5 | BECOV SV 6.16.4
101766 | 1 | Platnéřská | elektrického osvětlení | 8 | VACLAVSKE NAMESTI ATYP | NE |  | - | - | VYLOZ.4R VACK.N | AYKY 4X35 | KOULE VACK.N. 70W | - | 16NAV - SUPER 4Y 70W |  |  | - | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16
101766 | 2 |  |  |  |  | NE | [5 empty] | KOULE VACK.N. 70W | - | 16NAV - SUPER 4Y 70W |  |  | - | CYKY 3CX1,5
101766 | 3 |  |  |  |  | NE | [5 empty] | KOULE VACK.N. 70W | - | 16NAV - SUPER 4Y 70W |  |  | - | CYKY 3CX1,5
101766 | 4 |  |  |  |  | NE | [5 empty] | KOULE VACK.N. 70W | - | 16NAV - SUPER 4Y 70W |  |  | - | CYKY 3CX1,5
304321 | 1 | Žižkovský tunel | elektrického osvětlení | 3 | na zdi/PODCHOD | NE |  | - | - | - | u delici skrine | MY1 16LED SYM NW 23W | - | MODUL LED | 5102 |  | ELEKTTRONICKY/ 175MA | CYKY 4BX2,5 | -
421192 | 1 | Pod Višňovkou | elektrického osvětlení | 5 | S 5 | NE |  | S 95/900 | - | - | AYKY 4BX25 | Z1 50W | REDUKCE ZAVRTAVACI NA Z1 | MASTER SON-T PIA PLUS 50W |  | 80/3000 | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5 | BECOV SV 6.16.4
912414 | 1 | Mladých Běchovic | elektrického osvětlení | 10 | K10 | NE |  | - | - | - | CYKY 4BX16 | AMPERA MIDI 48LED WW 106W |  | MODUL LED | 5103 |  | ELEKTRONICKY/700 MA | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16
103594 | 1 | Štefánikův most | elektrického osvětlení | 10 | DP-TRAKCNI TSK/ATYP | ANO |  |  |  | VYLOZ. 2R-2000/120 ST MET | CYKY 4BX25 | SAFIR 2 250W |  | GE LU 250W/XO/T |  |  | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5
Veřejné hodiny ZM: 0010
EVIDENČNÍ číslo | NOSNÝ PRVEK | Adresa | VÝŠKA UMÍSTĚNÍ HODIN | STOŽÁR | BARVA STOŽÁRU | SILOVÝ KABEL | TYP HODIN | Světelný zdroj (W) | SVODOVÝ KABEL | VÝZBOROJ
290016 | 290016 | Táboritská | 3 | LANDIK ATYP |  | CYKY 4BX4 | LANDIK 3 BOK ND | ZAROV.LED HODINY PHILIPS 13W | CYKY 3CX1,5
290026 | 102782 | Karlovo nám. | 3 | - |  | CYKY 4BX10 | METROCITY 4BOK |  | CYKY 3CX1,5
Přisvícení přechodu ZM/přisvícení přechodu:1238
EVIDENČNÍ číslo | NOSNÝ PRVEK | Adresa | CELKOVÁ VÝŠKA | STOŽÁR | BARVA STOŽÁRU | VÝLOŽNÍK/RAMENO | NÁSTAVEC | SILOVÝ KABEL | Svítidlo (W) | Světelný zdroj | OPTIKA | RA / TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (K) | PŘEDŘADNÍK/ČIPOVÁNÍ mA | Svodový | VÝZBOROJ
590401 | 020374 | Vršovická | 6 | OSVP 120.40.139 |  | - | - | CYKY 4BX10 | MC2 ZEBRA P 250W | HPI-T PHILIPS 250W |  | 80/3000 | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16
Přisvícení přechodu ZM/přisvícení přechodu:590025
EVIDENČNÍ číslo | NOSNÝ PRVEK | Adresa | CELKOVÁ VÝŠKA | STOŽÁR | BARVA STOŽÁRU | VÝLOŽNÍK/RAMENO | NÁSTAVEC | SILOVÝ KABEL | Svítidlo (W) | Světelný zdroj | OPTIKA | RA / TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (K) | PŘEDŘADNÍK/ČIPOVÁNÍ mA | Svodový | VÝZBOROJ
590025 | 590025 | Kodaňská | 6 | OSVP 100.40.115 |  | VYLOZ. K OSVP 115/3000 | - | CYKY 4BX10 | SP 03 P 150W | CDM-TT 150W/830 |  | 80/3000 | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16
590026 | 590026 | Kodaňská | 6 | OSVP 100.40.115 |  | VYLOZ. K OSVP 115/3000 | - | CYKY 4BX16 | SP 03 P 150W | CDM-TT 150W/830 |  | 80/3000 | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16

## vysvětlení k ZM
Popis | Zápis | Vysvětlení
EVIDENČNÍ ČÍSLO | 0003 | čtyřmístné číslo ZM
ADRESA | Kožná č.p.473/2 | přesná adresa umístění ZM
PÁSMO SVÍCENÍ | 1 | pásmo 1 , 2 ,3
PŘÍSTUP | ve fasadě z boku vlevo | Bližší specifikace, uvnitř trafo stanice, za tabulí, u koho jsou klíče apod. Dále uvádějte umístění (samostatně stojící, u plotu/zdi, v plotě/zdi, ve fasádě/zdi budovy, v místnosti/budově, v oploceném areálu).
NAPÁJENO Z / NAPÁJECÍ KABEL | TS 4050 / AYKY 4x25 | TS -Trafostanice_ číslo/ typ_počet žil x průřez kabelu (mm2)
EAN | 8.5918e+17
ČÍSLO ELEKTROMĚRU | C361401 | výrobní číslo elektroměru umístěno pod čárovým kódem na elektroměru
SKŘÍŇ | ZM/SCRVO/plast/3D/4+1P+1/40A | ZM -zapínací místo SCRVO -inteligentní ZM plast, FE, nerez - materiál 3D -počet dveří 4 -počet spínaných směrů VO 1P- počet směrů pro přechod jiný režim spínání 1- počet směrů nespínané - trvale (SSZ) 40A - max hl.jistič skříně ZM
HLAVNÍ JISTIČ | OEZ/LTN/10 | výrobce/typ/Ik(kA)
JISTIČ IN | C63/3 | charakteristika_In/ počet pólů jističe
POČET VÝVODŮ | 2VO/1TN/1PP/1SO/1MM/3SSZ | 2VO-2x vývod režim spínání veřejné osvětlení 1TN -1x vývod trvale pod napětím 1PP - 1x vývod režim spínání přisvětlení přechod 1SO - 1xvývod režim spínání slavnostní osvětlení 1MM- 1x vývod městský mobiliář (historicky označení PMM) 3SSZ - 3x vývod světelná signalizace
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ | reklama, regulátory | např. Billboard, Avenir a další zařízení připojená přímo na ZM